УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Центр социального обслуживания населения

«На Калинке»

___________Н.В. Лепина

"___"__________ 2016г.

План

по устранению замечаний, выявленных в результате проверки бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа –Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке» Прокуратурой города Сургута (Представление об устранении нарушений закона от 21.11.2016 №07-03-2016).

| № п/п | Нарушения | Мероприятия по устранению | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект не обеспечен соответствующими знаками пожарной безопасности (огнетушители, звуковой оповещатель пожарный) | Огнетушители, звуковые оповещатели пожарные обеспечены соответствующими знаками пожарной безопасности | 20.11.2016 Исполнено | Качанов В.В. Мазур В.В. |
| 2. | На объекте не обеспечена исправность огнетушителей | По договору от 17.11.2016г. №0387200019216000081 обслуживающей организацией ООО «СППБ» произведена перезарядка огнетушителей. Исправность огнетушителей обеспечена | 28.11.2016 Исполнено | Качанов В.В. Мазур В.В. |
| 3. | При имитации пожара от дымового пожарного извещателя не сработало речевое оповещение людей о пожаре (в кабинете №432) | По договору от 29.12.2015 г. №0387200019215000061 обслуживающей организацией ООО «ЮграМонтажСервис» неисправность устранена | 14.11.2016 Исполнено | Качанов В.В. Мазур В.В. |
| 4. | В административных и общественных помещениях организации не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны | В административных и общественных помещениях учреждения обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны | 20.11.2016 Исполнено | Качанов В.В. Мазур В.В. |
| 5. | Отсутствует подтверждающий документ периодического обхода и осмотра объекта (территории), его помещений, систем коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодической проверки складских помещений | В учреждении имеются в наличии журналы: 1.Журнал ежедневного осмотра здания и территории здания на 112 мест, начат 06.04.2012 номенклатурный номер 01-32 2. Журнал ежедневного осмотра здания и территории ФОК, начат 11.01.2010 номенклатурный номер 01-32 3.Журнал проверки соблюдения комплексной безопасности (пожарной,антитеррористической) на территории центра и прилегающего лесного массива. В данных журналах отражаются результаты периодического обхода и осмотра объекта (территории), его зданий, помещений, начат 20.03.2014 | 14.11.2016 Исполнено | Тодорица В.Н. |
| 6. | Отсутствует часть основного ограждения с восточной стороны | 1. Осмечивание работ по устройству части ограждения – 1 квартал 2017 г. 2. Устройство части ограждения – 2-3 квартал 2017 года при условии финансирования из сэкономленных средств | 2017 г. | Тодорица В.Н. |